## Sheet1
新FW650测试
2019-06-21 |  |  | 2019-06-28
测试内容 |  | 测试问题 | 二次测试问题
主界面 | 进度条 | 超过上限量程会一小部分闪 | 无
| 按键 | 无 | 无
| 重量显示 | 断电上电重量会增加44.4kg | 断电上电重量会增加45kg
| 单位显示 | 无 | 无
输入法 | 汉语拼音 | 只能单拼，字体有点小；汉字字库没有打开 | 无
登入 | 登录 | 无（默认为admin账号） | 无（默认为admin账号）
| 退出登录 | 无 | 无
| 取消 | 无 | 无
用户管理 | 秤名称 | 无法更改 | 无
| 用户名称 | 无法更改 | 无
| 新增用户 | 注销时间无法选择 | 注销时间删除
| 修改权限 | 无 | 无
| 删除用户 | 无 | 无
| 修改密码 | 无 | 无
维护诊断 | 日期 | 时间重启后无法保存（无电池） | 时间重启后无法保存
| 更新 | 无 | 无
记录 | 表格内容 | 数据记录可以拖动 | 数据记录可以拖动
1号秤标定 | 单位 | 无（不可更改） | 无（不可更改）
| 容量 | 无 | 无
| 分度值 | 无 | 无
| 标定模式 | 免砝码不能用 | 免砝码不能用
| 分度段 | 2段，3暂时不能 | 2段，3暂时不能
| 显示量程1,2 | 无 | 无
1号秤应用 | ADC速度 | 无 | 无
| 滤波 | 无 | 无
| 开机清零 | 不起作用 | 不起作用
| 键盘清零 | 无 | 无
| 动态范围 | 无 | 无
| 零跟踪范围 | 无 | 无
| 零跟踪速度 | 无 | 无
| 键盘去皮 | 无 | 无
| 自动去皮阈值 | 不起作用 | 不起作用
| 自动清皮阈值 | 不起作用 | 不起作用
| 自动打印阈值 | 不起作用 | 不起作用
2019-06-22
串口设置 | COM1 | 不起作用 | 连续输出仪表发送波特率恒定为9600，修改波特率无变化； modbus不起作用； 打印内容没有替换； 自动打印阈值不起作用
| COM2 | 待测 | 待测
| COM3 | 待测 | 待测
| COM4 | 待测 | 待测
网口配置 | UDP | 不起作用 | 无
| TCP | 不起作用 | 无
| MBTCP | 不起作用 | 无
USB配置 | USB1 | 扫描内容一闪而过 | 不稳定，内容有时不全
| USB2 | 同上 | 不稳定，内容有时不全
| USB3 | 同上 | 不稳定，内容有时不全
| USB4 | 同上 | 不稳定，内容有时不全
IO | 输入IN4 | 不起作用 | 不起作用
| 输入配置 | 触发记录后主界面闪烁，之后无响应； 触发清零/去皮后记录按键变成清皮按键，且功能不起作用； | 触发保存后重量仍为0(因为只保存累计重量)； 触发清零/去皮后记录按键变成清皮按键，且只能去皮不能清零
| 输出OUT3 | 无 | 不起作用
| 输出配置 | 重量等于上限下限值时，无输出； | 无
显示设置 | 功能配置 | 无 | 触发保存后重量仍为0(因为只保存累计重量)
| 配料模式进度条 | 小，中，大三种大小一样 | 无
| 分选模式 | 无 | 无
ID定义 | 字段编辑 | 待测 | 待测
应用参数 | 自动保存 | 保存速度过快，导致保存重量比实际重量小 | 累计模式下保存速度过快，导致保存重量比实际重量小
| 单次称重模式 | 无 | 无
| 累计称重模式 | 累计重量超过目标上限就无法累计 | 累计重量超过目标上限就无法累计
| 物料名称设置 | 无 | 无
| 物料上下限设置 | 无 | 无
| 工号名字设置 | 无 | 无