## Sheet1
新FW650测试 |  |  | FW650长沙打标签功能总结
2019-07-04 |  |  | 2019-07-18
测试内容 |  | 测试问题 | 主界面 | 功能说明
主界面 | 进度条 | 无 |  | 1.毛重，净重分开同时显示
| 按键 | F1清零不起作用 |  | 2.6个功能键
| 重量显示 | 毛重，净重状态无显示 |  | 3.应用参数设置：物料信息
| 单位显示 | 无 |  | 4.显示提示：毛重，净重，稳态，动态，单位
输入法 | 汉语拼音 | 只能单拼，字体有点小； 输入法打开后底部确认，取消键容易引发误操作； space输入内容错误 |  | 5.员工信息调用后显示
登入 | 登录 | 无（默认为admin账号）
| 退出登录 | 无
| 取消 | 无 | 登入
用户管理 | 新增用户 | 无 |  | 1.操作员，管理员二级权限
| 修改权限 | 无 |  | 2.增加用户，删除用户，修改密码
| 删除用户 | 无
| 修改密码 | 无
维护诊断 | 日期 | 时间重启后无法保存（无电池）
| 更新 | 无
| 输入IN4 | 不起作用
1号秤配置标定 | 单位 | 无（kg不可更改）
| 容量 | 无 | 参数设置目录
| 分度值 | 无 |  | 1.以太网参数设置，UDP连续输出重量或称重记录
| 标定模式 | 免砝码不能用 |  | 2.仪表参数设置，主要为仪表内部参数
| 分度段 | 2段，3暂时不能 |  | 3.品类信息设置，设置品类信息，目前为20种
| 显示量程1,2 | 无 |  | 4.工号名字设置，设置操作员信息，目前为18个
1号秤应用 | ADC速度 | 无 |  | 5.更新屏幕程序，U盘更新
| 滤波 | 无
| 开机清零 | 不起作用
| 键盘清零 | F1清零不起作用
| 动态范围 | 无
| 零跟踪范围 | 无
| 零跟踪速度 | 无
| 键盘去皮 | 无
| 自动去皮阈值 | 不起作用
| 自动清皮阈值 | 不起作用
| 自动打印阈值 | 不起作用
2019-06-22
串口设置 | COM1 | 不起作用
| COM2 | 待测
| COM3 | 待测
| COM4 | 待测
网口配置 | UDP | 不起作用
| TCP | 不起作用
| MBTCP | 不起作用
USB配置 | USB1 | 扫描内容一闪而过
| USB2 | 同上
| USB3 | 同上
| USB4 | 同上
显示设置 | 功能配置 | 无
| 配料模式进度条 | 小，中，大三种大小一样
| 分选模式 | 无
ID定义 | 字段编辑 | 待测
应用参数 | 自动保存 | 保存速度过快，导致保存重量比实际重量小
| 单次称重模式 | 无
| 累计称重模式 | 累计重量超过目标上限就无法累计
| 物料名称设置 | 无
| 物料上下限设置 | 无
| 工号名字设置 | 无